国家计量检定规程管理办法

（2002年12月31日国家质量监督检验检疫总局令第36号公布）

第一章 总 则

第一条 为了加强对国家计量检定规程的管理，保证计量单位的统一和计量器具量值的准确，根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定，制定本办法。

第二条 国家计量检定规程是指由国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）组织制定并批准颁布，在全国范围内施行，作为计量器具特性评定和法制管理的计量技术法规。

第三条 凡制定、修订、审批和发布、复审国家计量检定规程，必须遵守本办法。

第四条 制定国家计量检定规程应当符合国家有关法律和法规的规定；适用范围必须明确，在其界定的范围内力求完整；各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性。

第五条 积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织发布的国际标准；在采用中应当符合国家有关法规和政策，坚持积极采用、注重实效的方针。

第六条 国家计量检定规程由国家质检总局编制计划、协调分工、组织制定（含修订，下同）、审批、编号、发布。

第二章 国家计量检定规程的计划

第七条 编制国家计量检定规程的项目应当以国民经济和科学技术发展及计量法制监督管理的需要作为依据。

第八条 国家质检总局在每年4月份提出编制下一年度国家计量检定规程计划项目的原则要求，下达给全国各专业计量技术委员会（以下简称“技术委员会”）。

第九条 各技术委员会根据编制国家计量检定规程的原则要求，于当年8月底将计划项目草案和计划任务书（格式见附件1）报国家质检总局。

第十条 国家质检总局对上报的国家计量检定规程计划项目草案统一汇总、审查、协调，于当年12月前将批准后的下一年度国家计量检定规程计划项目下达。

第十一条 各技术委员会在执行国家计量检定规程计划过程中，有下列情况时可以对计划项目进行调整：

（一）确属急需制定国家计量检定规程的项目，可以增补；

（二）确属不宜制定国家计量检定规程的项目，应予撤消。

（三）确属特殊情况，可以对计划项目内容进行调整；

第十二条 调整国家计量检定规程计划项目应当由负责起草单位填写“国家计量检定规程计划项目调整项目申请表”（见附件2），经归口技术委员会审查同意后，报国家质检总局审批。国家质检总局批准调整的，应当通知有关技术委员会实施调整。调整国家计量检定规程计划项目的申请未获批准，有关技术委员会必须按照原计划进行工作。

第三章 国家计量检定规程的制定

第十三条 各技术委员会根据国家质检总局批准下达的国家计量检定规程计划项目组织和指导起草工作，督促工作进展，检查完成任务的情况。

第十四条 起草单位应当按照《国家计量检定规程编写导则》有效版本的要求，在调查研究、试验验证的基础上，提出国家计量检定规程征求意见稿，以及“编写说明”等有关附件，分送本技术委员会各委员、通讯单位成员、有关制造企业、省级计量行政管理部门、计量检定机构、使用单位、相关标准的起草单位或个人广泛征求意见。

第十五条 附件应当包括以下材料：

（一）编写说明。阐明任务来源、编写依据、与“国际建议”、“国际文件”、“国际标准”、国内标准等技术文件的兼容情况，对所规定的某些技术条款、检定条件、检定方法的有关说明，对重大分歧意见的处理结果和依据等；在修订时，应当对新旧国家计量检定规程的修改内容予以说明等。

（二）试验报告。对国家计量检定规程中所规定的计量性能、技术条件，应当用规定的检定条件、检定方法对其适用范围的对象进行检测，用试验数据证明其是否可行。

（三）误差分析。应用误差理论和不确定度评估方法分析所规定的计量性能要求、技术条件、检定条件（所使用的标准器及有关设备仪器，环境条件等）、检定方法是否科学合理。同时应当列出误差源、误差的类别、合成的方法及置信概率等。

（四）采用国际建议、国际文件或国际标准的原文及中文译本。

第十六条 国家计量检定规程征求意见稿的期限为两个月。

被征求意见的单位或个人应当在规定期限内回复意见；如没有意见也应当复函说明；逾期不复函者，按无异议处理。若有比较重大的意见，应当说明理由并提出试验数据。

第十七条 起草人或者起草单位收到意见后进行综合分析，列出意见内容和处置结果，形成“征求意见汇总表”（格式见附件3）。

第十八条 起草单位根据征求意见汇总表，对征求意见稿进行修改后，提出国家计量检定规程报审稿及编写说明、试验报告、误差分析、征求意见汇总表、国际建议、国际文件或国际标准的原文和中文译本等有关附件，送技术委员会秘书处审阅。

第十九条 技术委员会秘书处按照《全国专业计量技术委员会章程》规定的工作程序，组织报审稿的审查工作。

对于技术含量高、涉及面广、分歧意见较多的国家计量检定规程，为保证其编写质量，以会议审定为主；内容较单一、分歧较少的可进行函审。具体审定形式由技术委员会决定。

技术委员会秘书处应在会审或函审前1个月，将国家计量检定规程报审稿及有关附件提交审定者。

第二十条 会议审查原则上应取得一致同意。如需投票（赞成、反对、弃权）表决，至少应获得到会委员人数四分之三以上赞成方为通过，并以书面材料记录在案；起草人不能参加表决。

若有通讯单位成员、特邀代表参加会议，应将其意见记录在案。

函审时必须有四分之三回函赞成方为通过。

会议审查必须有“审定意见书”（格式见附件4），审定意见需经与会代表通过；函审必须附每位函审人员的函审意见（格式见附件5）及主审人汇总的审定意见，其内容包括对规程的评价及主要修改意见（格式见附件6）。

第二十一条 审定通过的国家计量检定规程，由起草单位根据审定意见整理后，形成报批稿。报批稿和规定的有关上报材料报技术委员会秘书处审核。国家计量检定规程报批稿的内容应与审查时审定的内容相一致。如对技术内容有改动，应当在“编写说明”中说明。报送文件包括：

（一）报批国家计量检定规程的公文1份（格式见附件7）；

（二）国家计量检定规程报批稿2份，软盘1份；

（三）国家计量检定规程报批表（格式见附件8）、编写说明、试验报告、误差分析、征求意见汇总表、审定意见书、国际建议、国际文件或国际标准的原文和中文译本及其他有关材料各1份。

技术委员会秘书处对上报材料进行审核并在“报批表”中签署意见后，将全部材料报国家计量检定规程审查部进行审核。

第四章 国家计量检定规程的审批、发布

第二十二条 国家计量检定规程由国家质检总局统一审批（审批格式见附件8）、编号、以公告形式发布。

第二十三条 国家计量检定规程的编号由其代号、顺序号和发布年号组成。

国家计量检定规程的代号为“JJG”。

第二十四条 制定国家计量检定规程过程中形成的有关资料应当进行归档。

第二十五条 国家计量检定规程发布后，由国家质检总局送出版社出版。在出版过程中，发现有疑点和错误时，出版单位应当及时与有关技术委员会联系；如技术内容需要更改时，应当经国家质检总局批准；起草人不得自行更改国家计量检定规程的内容。

需要翻译成外文的国家计量检定规程，其译文由负责制定的技术委员会组织翻译和审定，并由国家计量检定规程的出版单位出版。

第二十六条 国家计量检定规程出版后，发现个别技术内容有问题，必须做少量修改或补充时，由起草人填写“修改国家计量检定规程申报表”（格式见附件9），经相关的技术委员会审核同意，以文件形式（格式见附件10）并附“修改国家计量检定规程申报表”2份，报规程审批单位批准，并以公告形式发布。

第五章 国家计量检定规程的复审

第二十七条 国家计量检定规程发布实施后，应当根据科学技术的发展和经济建设及法制计量监督管理的需要，由相关的技术委员会适时提出复审计划，复审周期一般不超过五年。

国家计量检定规程的复审可采用会议审查或函审，一般应有原起草人参加。

第二十八条 国家计量检定规程经复审按下列情况分别处理：

（一）对不需要修改的国家计量检定规程，确认继续有效；

确认继续有效的国家计量检定规程不改顺序号和年号；当重版时，在其封面上，国家计量检定规程编号下写“xxxx年确认有效”字样。

（二）对需修改的国家计量检定规程，作为修订项目列入计划；

修订的国家计量检定规程顺序号不变，将年号改为修订的年号。

（三）对已不须进行检定的计量器具的国家计量检定规程，予以废止。

第二十九条 负责国家计量检定规程复审的技术委员会在复审结束后应当写出复审报告，内容包括：复审简况、处理意见、复审结论，报国家质检总局批准，并以公告形式发布。

第三十条 国家计量检定规程属于科技成果，应当纳入国家或部门科技进步奖范围，予以奖励。

第六章 附 则

第三十一条 任何单位和个人，未经国家质检总局批准，不得随意改动国家计量检定规程。违反本办法规定的，应当对直接责任人进行批评、教育，给予行政处分，直至依法追究刑事责任。

第三十二条 本办法由国家质检总局负责解释。

第三十三条 本办法自2003年2月1日起实施。原国家技术监督局1991年8月5日颁发的《关于《修改国家计量检定规程》的暂行规定》即行作废。

附件1

编号

国家计量技术法规项目

计划任务书

项 目 名 称

制定或修订

归 口 单 位

主要起草单位

起 止 年 限

年 月 日

说 明

法规项目计划任务书是制定、修订国家计量技术法规的重要依据。为了统一格式和便于归档，请项目主要起草单位按计划任务书格式和内容要求填写。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容  单位 | | 单位全称以及  详细通讯地址 | | 邮编 | | 负责人 | | | 职务  或职称 | 电话 | |
| 归口单位 | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 起草单位 | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 参 加  起草单位 | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 制定或修订的目的、意义，国内外法规水平现状和发展趋向： | | | | | | | | | | | |
| 法规的主要内容： | | | | | | | | | | | |
| 法规的技术关键和可行性分析： | | | | | | | | | | | |
| 被检计量器具国内外生产、使用的情况（重点说明国内）： | | | | | | | | | | | | |
| 国内开展检定的基础设备和技术条件  （包括技术力量、人员水平、标准器现状）： | | | | | | | | | | | | |
| 法规项目完成后所产生的社会效益和经济效益的预测分析： | | | | | | | | | | | | |
| 法规项目计划进度安排和经费概算： | | | | | | | | | | | | |
| 起草单位 | 主要起草人姓名 | | 职称 | | 性别 | | 年龄 | 从事专业 | | | 电话 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
| 参加起草单位 | 参加起草人姓名 | | 职称 | | 性别 | | 年龄 | 从事  专业 | | | 电话 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
| 主要起草单位审查意见：  单位公章  领导签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 归口单位（技术委员会）审查意见  单位公章  领导签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

附件2

国家计量检定规程计划项目调整申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规程名称 |  | | | 计划项目编号 |
| 调整内容 |  | | |  |
| 理由和  依据 |  | | |  |
| 起草单位名称  单位技术负责人审查意见：  （签名 盖公章 ） 年 月 日 | | | | |
| 技术委员会名称  主任委员审查意见：  （签名 盖公章 ） 年 月 日 | | | | |
| 国务院  计量行政  主管部门  审批意见 | | 量值传递处  审查意见 | 经办人（签字） 年 月 日 | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | |
| 计量司  审批意见 | 负责人（签字） 年 月 日 | |

承办人：

电 话：

附件3

征求意见汇总表

国家计量检定规程名称：

负责起草单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 国家计量检定规程章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

承办人：

电 话：

说明：①发送“征求意见稿”的单位数： 个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数： 个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数： 个

④没有回函的单位数： 个

附件4

国家计量技术法规审定意见书

法规名称：

归口单位：

起草单位：

参加单位：

法规制定或修订：

组织审定单位：

审定会日期：

审定会地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法规技术审定内容为：主要参加单位、代表总数；技术资料的完整性；采用国际建议及有关国际技术标准的程度；主要讨论和修改的意见；对本规范的评价；存在的问题；审定的结论等。 | | | |
| 审定委会委员签字 | | | |
| 审委会职务 | 姓 名 | 单 位 | 职务或职称 |
| 主任委员 |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件5

国家计量检定规程报审稿函审单

国家计量检定规程名称：

负责起草单位：

函审单总数： 本单编号：

发出日期： 年 月 日

投票截止日期： 年 月 日

表决态度：

赞成

赞成，有建议或意见

不赞成，如采纳意见或建议改为赞成

弃权

不赞成

建议或意见和理由如下：

审查人员（签字） 电话：

年 月 日

填写说明：

①表决方式是在选定的框内划“√”的符号，只可划一次，选划两个框以上者按废票处理（废票不计数）。

②回函说明提不出意见的单位按赞成票计；没有回函说明理由的，按弃权票计。

③回函日期以邮戳为准。

④建议或意见和理由一栏，幅面不够可另附页。

附件6

国家计量检定规程报审稿函审结论表

|  |
| --- |
| 国家计量检定规程名称：  负责起草单位：  回函情况：  函审单总数：  赞成：共 个单位  赞成，有意见或建议：共 个单位  不赞成，如采纳建议或意见改为赞成：共 个单位  弃权：共 个单位  不赞成，共 个单位  未复函：共 个单位  函审结论：  负责起草单位： 技术委员会：  技术负责人：（签名、盖公章） 主任委员：（签名、盖公章）  年 月 日 年 月 日  承办人：  电 话： |

附件7

报批国家计量检定规程的公文格式

|  |
| --- |
| 发 文 机 关  发 文 编 号  关于报批《（规程名称）》等xx项国家计量检定规程的函  国家质量监督检验检疫总局：  根据你局хххх年制定、修订国家计量技术法规项目计划，全国хх专业计量技术委员会完成了下列国家计量检定规程制定（修订）工作，现报上，请审批、编号、发布。  建议以上国家计量检定规程于 年 月 日起实施。  （ 盖 章）  年 月 日 |

附件8

国家计量技术法规报批表

国家质量监督检验检疫总局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量技术法规名称及编号  （附英文译名） | | 被代替计量技术  法规名称及编号 | | |
|  | |  | | |
| 主要起草人  姓名 | 工作单位及联系  电话 | 文化程度 | 技术职称 | 职务 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 起草参加人  姓名 | 工 作 单 位 | 文化程度 | 技术职称 | 职务 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 起草  单位  报审  意见 | 负责人（签字）  （公章） | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 审  定  意  见  摘  要 | 审定会议技术组组长或函审  主审人（签字）  （公章） |
|  | 归  口  单  位  报  批  意  见 | 负责人（签字）  （公章） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国家计量技术法规审查部审查意见 | | 经办人（签字） |
| 国家质量监督检验检疫总局 | 量值  传递处审查意  见 | 经办人（签字） |
| 负责人（签字） |
| 计量司  审批意见 | 负责人（签字） |
| 实施日期 | | 自 年 月 日起施行 |
| 备 注 | |  |

附件9

修改国家计量技术法规

申 报 表

名 称：

编 号：

原起草单位:

归 口 单 位:

国家质量监督检验检疫总局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修 改 内 容  主要修改人（签字） | | | | |
| 填表须知：1.在所属修改种类的数字上打“O”表示其修改种类；  2.主要修改人原则上应为该法规或规范的主要起草人；  3.凡在重大技术条款修改时应填写审定意见这一栏；  4.将需修改、补充、删除的条款以及修改后的条款用文字（或图表）在“修改内容”一栏中按次序表达清楚。 | | | | |
| 计量技术法规编号及名称 | | | |
| 修改种类：1.编辑性修改 2.一般性技术条款修改 3.重大技术条款修改 | | | |
| 主要修改人姓名 | 工 作 单 位 | 文化程度 | 技术职称 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 审定意见：  审定会议技术组长或  函审主审人（签字） | | | |
| 归口单位  （或技术委员会）  报批意见：  负责人（签字）  （公章） | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国  家  质  量  技  术  监  督  检  验  检  疫  总  局  审  批  意  见 | 量值传递处审查意见 | 经办人（签字） |
| 负责人（签字） |
| 计量司  审批意见 | 司领导（签字） |
| 实 施 日 期 | | 自 年 月 日起施行 |
| 备  注 | |  |
|  |

附件10

报送国家计量检定规程修改单的公文格式

|  |
| --- |
| 发 文 单 位  发 文 编 号  关于报送JJG XXXX―XXXX  XXXXXX修改单的函  国家质量监督检验检疫总局：  JJG XXXX―XXXX XXXXXX修改单经全国XXXX专业计量技术委员会审查，现报上，请审批。建议该修改单于xxxx年xx月xx日起实施。  修改单见附件。  （盖 章）  年 月 日 |